РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

11.05.2021г. № 7 с. Азей

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Азейского сельского поселения Тулунского муниципального

района Иркутской области   2015-2032 г.г. в новой редакции

Руководствуясь ст.ст. 17, 43 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. N 502, Уставом Азейского муниципального образования

1. Изложить в новой редакции Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области 2015-2032 г.г. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Азейский   вестник» и разместить на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения.

Глава Азейского

сельского поселения                                                                      Т.Г. Кириллова

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы
 Азейского сельского поселения
от 11.05.2021 г. №  7

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области

на 2015 - 2032 годы

- ПАСПОРТ
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области на 2015 - 2032 годы.

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области на 2015 - 2032 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; Закон Иркутской области от 20 декабря 2010 года Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Азейского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Азейского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Азейского сельского поселения |
| Цель Программы | Целями разработки Программы являются: - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки села; - реализация Генерального плана Азейского сельского полселения Тулунского муниципального района Иркутской области и других документов территориального планирования; - обеспечение к 2032 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам качества |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 - 2032 гг. I этап - 2015 - 2020 гг. II этап - 2021 - 2026 гг. III этап - 2027 – 2032 гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. 2. Строительство магистральных водоводов в целях обеспечения прогнозируемого роста водопотребления. 3. Строительство канализационных очистных сооружений. 4 Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения Азейского сельского поселения. 5. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы на период 2015-2032 г.г. составляет – 40,5 млн. руб. средства бюджета поселения – 2,6 млн. руб., областной бюджет – 37,9 млн. руб., Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Думы Азейского сельского поселения на соответствующий финансовый год. |

ВВЕДЕНИЕ

Азейское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Тулунского муниципального района Иркутской области. Азейское муниципальное образование наделено статусом муниципального образования Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области» № 98-оз от 16 декабря 2004 г.

# Граница муниципального образования начинается в точке пересечения восточной части границы г. Тулуна и Тулунского района с левым берегом р. Ия. Далее граница идет по изгибам левого берега р. Ия, затем - по автодороге "Склады - д. Нюра" в восточном направлении, огибая с востока д. Нюра, граница идет по кривым квартальных просек лесных кварталов 53, 54, 55, 56, 57, 58, 73 Шерагульского лесничества Тулунского лесхоза, далее - по юго-западной стороне ЗГЗ "Осетры" и квартальной просеке лесного квартала 81 Шерагульского лесничества Тулунского лесхоза. Здесь граница поворачивает на юг, следуя по оси лесной автодороги до оси автодороги "Красноярск - Иркутск", на пересечении с автодорогой ОАО "Востсибуголь" граница идет по прямой в западном направлении до юго-восточной границы г. Тулуна и Тулунского района. Далее граница идет по кривой границы г. Тулуна и Тулунского района в северо-западном направлении и замыкается на исходной точке.

Азейское сельское поселение расположено на востоке Тулунского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Писаревским сельским поселением, северо-востоке и востоке с Шерагульским сельским поселением, на юге с Гадалейским сельским поселением, на западе с муниципальным образованием «г. Тулун».

# В состав территории Азейского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: село Азей (административный центр), деревня Нюра.

# Территория в границах муниципального образования – 12 082,2 га, средняя плотность населения – 5,2 чел./км2, что выше, чем в среднем по Иркутской области, численность населения на 01.01.2021 года - 731 человек.

Климат

Климат Азейского муниципального образования резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. Среднегодовая температура воздуха -2,4°С. Максимальная температура воздуха в июле +35°С, в январе                -55°С. Амплитуда экстремальных значений температуры воздуха составляет 90°С. Столь низкие температуры воздуха обусловлены сильным выхолаживанием приземного слоя воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды.

В любой сезон года возможны резкие изменения погоды, переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток. Температурный режим района обусловлен характером атмосферной циркуляции. Существенное влияние на температурный режим оказывает континентальность климата. Это проявляется в резко выраженном различии зимних и летних значений температур воздуха, а также контрастных суточных температурах воздуха.

На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы и орографическими особенностями территории.

В целом по Азейскому муниципальному образованию за год выпадает 356мм. Основное количество выпадает с мая сентябрь, и годовая сумма осадков на 77,0% складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой преимущественно устойчивый перенос охлажденного и сухого континентального воздуха, обусловливающий преимущественно ясную с небольшим количеством осадков (70-80мм) погоду.

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале-марте, максимум приходится на июль. В июле выпадает в среднем 97мм. В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. Отмечаются грозы, возможно выпадение града. Для рассматриваемой территории характерно возникновение туманов Наибольшее число дней с туманом фиксируется в июле. За год отмечается в среднем 38 дней.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. Особенности физико-географического положения территории и атмосферной циркуляции обусловливают ветровой режим района изысканий. В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский антициклон, поэтому здесь преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами.

Над территорией господствуют ветры северо-западного и юго-восточного направлений. В зимний период преобладают юго-восточные, а летом северо-западные ветры. Максимальная средняя скорость ветра зимой 3,6м/с, летом 3м/с. Наибольшая скорость ветра 1раз в год может достигать 18м/с, в 5лет 22м/с, в 15 лет- 25м/с. Наиболее ветреные месяцы апрель и май /до 3,4-3,5м/с.

В зимний период при антициклоническом характере погоды над рассматриваемым районом наблюдается большая повторяемость штилей. В январе, феврале она составляет соответственно  42 %. Для Азейского муниципального образования характерна и метелевая деятельность, которая обусловлена вторжением арктических масс, как правило, полярных циклонов. Метели наблюдаются в течение всего холодного периода. В декабре, январе средняя продолжительность метелей наибольшая.

Гидрологические условия

Крупнейшей рекой Тулунского муниципального района является река Ия — левый приток Оки (бассейн Ангары). Длина ее составляет 484 км, площадь бассейна 18 100 км². Она берёт начало на северных склонах Восточного Саяна. В верховьях имеет горный характер, ниже долина реки расширяется, течение становится спокойным. Питание главным образом дождевое. Средний годовой расход воды у города Тулун (119 км от устья) 149 м³/с. Замерзает в конце октября - начале ноября, вскрывается в конце апреля - начале мая. Питание осуществляется грунтовыми и дождевыми водами.

На территории Азейского муниципального образования водные объекты представлены 3 рр: Ия, Азей и Нюра. Реки замерзают в конце ноября. Средняя толщина льда около полуметра.

Основанием для разработки программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области на 2015-2032 годы" стали:

- Статьи 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 237-ФЗ),

- Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области                                  на 2015-2032 годы" является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Азейского муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения.

Данная программа — это оценка развития систем жизнеобеспечения сельского поселения на перспективу.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. В результате приобретение коммунальных услуг населением будет реализовано за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы.  По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Азейского муниципального образования носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся:

- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем коммунального комплекса;

- организация ресурсного обеспечения реализации производственных и инвестиционных программ, формирование тарифов и надбавок на коммунальные услуги для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2015 до 2032 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЗЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Водоснабжение

Существующее состояние

Водоснабжение Азейского муниципального образования, в основном, осуществляется от подземных источников водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в с. Азей осуществляется от подземного водозабора с резервуарами чистой воды, мощностью 600 м3/сут, расположенного по ул. Привокзальная. Сети водоснабжения обеспечивают основную часть потребителей села, протяженность сетей составляет 3,14 км., в замене нуждаются 0,18 км. Средний износ составляет 15 %.

Остальная часть потребителей на территории Азейского муниципального образования снабжается водой на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды от водоразборных колонок, индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

В целом по качеству подземные воды защищенных водоносных горизонтов удовлетворяют санитарным требованиям и нормам и являются кондиционными.

На основании Приказа службы по тарифам Иркутской области № 316 – спр от 25.11.2020 г., тариф на холодную воду в 2021 году составляет:

- для населения – 48,76 руб., за 1 куб. м;

- прочие потребители – 102,76 руб. за 1 куб.м.

2. На территории Азейского сельского поселения услуги по горячему водоснабжению оказывает МУСХП «Центральное».

На основании Приказа службы по тарифам Иркутской области от 18.12.2020 г. № 406-спр, тариф на горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 2021 году составляет:

- для населения – 143,70 руб. за 1 куб. м.

- прочие потребители – 291,24 руб. за 1 куб. м.

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения Азейского поселения принята противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Управляющей компанией, МУСХП «Центральное» обслуживающей сети водоснабжения   рекомендовано включить мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения  в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения.

2.2. Водоотведение

Существующее положение

Канализационные сети в Азейском сельском поселении имеют протяженность 4,12 км.

На территории поселения нет приемников хозяйственно-бытовых сточных вод.

Средний износ сетей канализации в селе Азей – 19%.

По материалам Генерального плана Азейского сельского поселения эксплуатация существующих сетей и сооружений происходит в критическом режиме, что не позволяет подключать к системе канализации новые площадки строительства. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о реконструкции существующих   КНС  и строительство канализационных очистных сооружений. Средняя глубина залегания трубопровода 2,8 м.

На территории Азейского сельского поселения услуги по транспортировке стоков осуществляет МУСХП «Центральное», услуги по очитки сточных вод осуществляет филиал «Тулунуголь» ООО Компания «Востсибуголь». Объекты коммунальной инфраструктуры принадлежат МУСХП «Центральное» по праву хозяйственного ведения, на основании распоряжения  администрации Тулунского муниципального района Иркутской области от 19.02.2013 г. № 116-рг.

Тариф на  очистку сточных вод в 2021 году составляет:

53,09 руб. за 1 кв. м. (Постановление администрации Азейского сельского поселения        № 55/1-пг-пг от 10.12.2020 г. «Об установлении тарифа на очистку сточных вод для филиала «Тулунуголь» ООО Компания «Востсибуголь».

Проектные предложения

Обустройство централизованной системы водоотведения на данном этапе представляется нецелесообразным. Генеральным планом Азейского сельского поселения предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений.

Управляющей компанией   обслуживающей канализационные сети, рекомендовано включить мероприятия по капитальному ремонту данных сетей   в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения, с последующим внесением этих мероприятий в генеральный план Азейского сельского поселения.

Дождевая канализация

На территории Азейского муниципального образования объекты и сети дождевой канализации отсутствуют.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы дождевой канализации на территории Азейского муниципального образования не предусматриваются.

Схемой территориального планирования районного муниципального образования Тулунского муниципального на территории Азейского муниципального образования не предусматривается развитие дождевой канализации.

Генеральным планом Азейского муниципального образования не предусмотрены мероприятия по развитию дождевой канализации.

Планируемые к размещению объекты

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Таким образом, в Азейском муниципальном образовании проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с устройством механической очистки со сбросом в р. Азей.

Способы и методы отвода поверхностных вод с территории жилой застройки, производительность, состав сооружений уточняются на последующих стадиях проектирования.

2.3. Теплоснабжение

Существующее состояние

На территории Азейского муниципального образования находятся котельная, мощность которой составляет 2,00 Гкал/ч, количество котлов – 2 шт. Тепловая нагрузка котельной составляет – 0,7 Гкал/ч. Вид топлива – уголь. Объектами теплоснабжения в с. Азей являются – 11 жилых домов, ФАП, МОУ «Азейская СОШ», ФОК с. Азей, водозабор, КНС, администрация.

Услуги теплоснабжения оказывают МУСХП «Центральное».Общая протяженность тепловых сетей по поселению составляет – 1,57 км.
 Средний износ сетей составляет – 20 %.

Тариф на тепловую энергию в 2021 году составляет:

- для населения – 1610,60 руб./Гкал;

- прочие потребители – 3037,52 руб./Гкал.

По программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, проведены работы по замене топки и системы подачи угля в бункер котла № 1, 2 на сумму 874,6 тыс.руб; по замене участка водовода на территории водозабора и от водозабора до МОУ «Азейская СОШ» на сумму 278,4 тыс. руб.

Тепловые нагрузки

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, но требует капитального ремонта сетей теплоснабжения.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Азейского муниципального образования

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |
|  | Азейское МО | 15,6 | 781 | 3,44 | 0,86 | 0,37 | 4,67 | 4,01 |
|  | Всего | 15,6 | 781 | 3,44 | 0,86 | 0,37 | 4,67 | 4,01 |
| Расчётный срок |
|  | Азейское МО | 21,5 | 859 | 4,54 | 1,14 | 0,54 | 6,23 | 5,36 |
|  | Всего | 21,5 | 859 | 4,54 | 1,14 | 0,54 | 6,23 | 5,36 |

Согласно расчётам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 4,01 Гкал/час (4,67 МВт), на расчетный срок –  5,36 Гкал/час (6,23 МВт).

Проектное предложение

При определении расходов тепла на отопление и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применяются:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Азейского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -8,5С, продолжительность отопительного периода 240 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -36С.

Отопительный сезон начинается ежегодно с 15 сентября по 15 мая,  может начаться и раньше, если в течение 3х дней температура наружного воздуха будет составлять -8 С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55С на одного жителя принята 120 л/сутки.

Мероприятиями генерального плана Азейского поселения не предусмотрено развитие централизованного отопления жилья, из-за отсутствия перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2х этажной усадебной застройкой с низкой плотностью, и предполагается использования индивидуальных источников тепла.

Управляющей компанией обслуживающей сети теплоснабжения, рекомендовано включить мероприятия по капитальному ремонту   сетей теплоснабжения   в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения, с последующим внесением этих мероприятий в генеральный план Азейского сельского поселения.

2.4.  Газоснабжение

Существующее состояние

В настоящее время в муниципальном образовании Тулунский район отсутствует газо-распределительная система природного газа.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты региональ-ного значения, объекты местного значения муниципального района и поселения.

Схемой территориального планирования Иркутской области, утверждённой 2 ноября 2012 года №607 и изменениями, внесёнными в схему территориального планирования Ир-кутской области, утверждёнными 6 марта 2019 года №203-пп, планируется прокладка маги-стрального газопровода регионального значения «Ковыктинское ГКМ- Саянск- Ангарск- Ир-кутск» в направление г. Тайшет.

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области, скорректиро-ванной в 2014 году ОАО «Газпром промгаз», в перспективе в населённые пункты Азейского муниципального образования планируется подача природного газа. Газификация населённых пунктов Азейского муниципального образования природным сетевым газом предусматрива-ется от магистрального газопровода «Ковыктинское ГКМ-Саянск-Ангарск-Иркутск», плани-руемого в направление г. Тайшет. Источником газоснабжения планируется ГРС Тулюшка. Развитие системы газоснабжения и газификации будет предусматриваться в с. Азей, деревня Нюры. Суммарный расход газа 2-х населённых пунктов, учтённый в Генеральной схеме га-зоснабжения и газификации Иркутской области, составляет 391,0 м3/час. Развитие системы газоснабжения и газификации и объёмы расхода газа этих населённых пунктов будут рас-сматриваться на последующих стадиях проектирования.

2.5. Электроснабжение.

Существующее состояние

Электрические сети на территории Азейского муниципального образования обслуживаются Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

На территории поселения проходят воздушные линии 35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ, 110 кВ, 500 кВ .

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор.

По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Общее техническое состояние ВЛ и подстанций – хорошее.

Проектная схема

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчётный срок – 1350 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Азейского муниципального образования

| № п/п | Населенный пункт | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Азей | 749 | 823,9 | 200,8 | 824 | 1112,4 | 253,8 |
| 2 | д. Нюра | 32 | 35,2 | 8,3 | 35 | 47,2 | 10,5 |
|  | Итого (окр) | 781 | 859,1 | 209,1 | 859 | 1159,6 | 264,3 |

Электроснабжение потребителей Азейского муниципального образования на все сроки проектирования будет осуществляться от сетей ОАО «Иркутскэнерго».

Проектируемые объекты электроснабжения

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Генеральным планом Азейского сельского поселения для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Азейском муниципальном образовании, строительства новых и реконструкции существующих источников электроснабжения не предусмотрено, поскольку источники электроснабжения обладают достаточным резервом мощности для подключения новых потребителей электроэнергии.

2.6.  Утилизация (захоронение) ТБО

Санитарная очистка территории

На территории Азейского сельского поселения ежегодно образуется около 246,97 тонн/год твердых коммунальных отходов (население) в соответствии с нормативом накопле-ния для Азейского сельского поселения – 0,392 т/год (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области № 22 - мпр от 29 мая 2020 г.).

В настоящее время на территории поселения действуют следующая система обращения с отходами:

- региональный оператор «РТ-НЭО ИРКУТСК» предоставляет услуги транспортирования на свалку твердых коммунальных отходов, расположенную в границах муниципального образования – «город Тулун»;

-сбор и удаление отходов ведётся по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры). На территории поселения установлено 9 контейнерных площадок на 21 контейнер в с. Азей и на 4 контейнера в д. Нюра. Сбор и вывоз отходов производится в холодное время года (при температуре минус 5 °С. и ниже) через трое суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).

В границах Азейского поселения расположена свалка 1,450 км юго-восточнее с. Азей (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области № 22 - мпр от 29 мая 2020 г.).

В границах Азейского сельского поселения расположено 1 кладбище:

- д. Нюра – 5,3 га.

На территории поселения отсутствуют скотомогильники (письмо в приложении 6)

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области предусмотрены следующие мероприятия:

На территории поселения не предусмотрены объекты размещения отходов.

Генеральным планом Азейского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия

1. Формирование централизованной системы сбора и вывоза ТКО.

2. Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования, т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

3. Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

4. С целью снижения затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечения ценных компонент ТКО во вторичный оборот источников сырья, рекомендуется организация пунктов приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.

Проектные предложения

В связи со снижением численности населения на расчётный срок, объёмы твердых коммунальных отходов ориентировочно составят 203,84 тонн/год.

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению отходов по следующей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для удаления отходов применяется система несменяемых сборников.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий и др. объектов вывозится транспортом строительных организаций.

Свалки подлежат рекультивации с последующим вывозом. Ликвидация, вывоз на полигоны ТБО: в г. Вихоревка Братского района, эксплуатируемый ООО "Наш город", № в ГРОРО 38-00073-З-00377-300415, в г. Братске, эксплуатируемый ООО "Братский Полигон ТБО" № в ГРОРО 38-00071-З- 00377-300415/Обезвреживание планируется на мобильных установках.

Вывоз ЖБО планируется осуществлять на КОС, предусмотренные проектом генерального плана.

Скотомогильники на территории не предусмотрены.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЗЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Демографическая ситуация

На территории Азейского сельского поселения числится 313 дворов, из них: с. Азей- 296 дворов, д. Нюра - 17 дворов, имеются электрические сети протяженностью 17,3 км., тепловые сети в двухтрубном исчислении 1,56 км., водопроводные сети 3,14 км., и канализационные сети протяженностью 4,12 км.

Большую часть населения Азейского сельского поселения составляет трудоспособное население – 60,6 %, люди, старше трудоспособного возраста составляют 18,5 %. К окончанию расчетного срока планируется увеличение естественного старения населения до 23,0 %.

В октябре 2018 г. Президентом РФ был подписан ряд указов, устанавливающих, в том числе, изменения в сроках выхода населения на пенсию. К расчетному сроку генерального плана (2032 г.) сроки выхода на пенсию составят: для женщин – 60 лет, для мужчин – 65 лет. В связи с этим изменится расчет показателей возрастной структуры населения. Категория трудоспособных возрастов пополнится т. е. предпенсионными категориями граждан: 55-59 лет среди женщин и 60-64 года у мужчин. Эти же категории будут исключены из общего ко-личества лиц старше трудоспособного возраста.

3.2. Занятость

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность занятых в экономике (число работников всех организаций распложенных на территории муниципального образования с учётом занятых индивидуально-трудовой деятельностью, в фермерских хозяйствах, а также занятых в домашнем хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство, производством товаров и услуг для реализации) составляет 101 человек, что составляет 14,3 % от общей численности населения.

Население работает в сфере торговли и бюджетных организациях, расположенных на территории поселения, также часть населения трудится в фермерских хозяйствах.

На территории поселка размещаются организации поселенческого значения – администрация Азейского муниципального образования.

Численность трудовых ресурсов составляет 0,10 тыс. чел. и на перспективу планируется 0,14 тыс. чел.

Численность трудовых ресурсов в различных сферах деятельности

Азейского муниципального образования

| Сфера трудоустройства | Исходный срок (2020 г.), тыс. чел. | Расчетный срок (2032 г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 0,18 | 28,6 | 0,18 | 34,6 |
| в т.ч. градообразующая группа | 0,11 | 17,5 | 0,11 | 21,1 |
| Обслуживающая группа | 0,07 | 11,1 | 0,07 | 13,5 |
| Несамодеятельное население | 0,45 | 71,4 | 0,34 | 65,4 |
| Население всего | 0,63 | 100,0 | 0,52 | 100,0 |

3.3.Социальная сфера

Все, что связано с вопросами семьи, человека и его благополучия – важнейший приоритет всех уровней власти. Это здоровье детей, и учеба и отдых, и полноценное питание, возможность творческого развития, занятия спортом и социальная поддержка.

Количество жителей детского и пожилого возраста в Азейском муниципальном образовании составляет 17,6% от общей численности населения. На протяжении последних лет динамично менялись подходы к улучшению условий и качества жизни социально-демографической группы населения, включая условия предоставления мер социальной поддержки, расширению видов социальных услуг, повышения их качества.

3.4. Характеристика экономики Азейского муниципального образования

Территория Азейского сельского поселения не является сельскохозяйственной зоной.    На территории расположены предприятие угольной промышленности:

- ООО  «Компания «Востсибуголь» филиал «Разрез «Тулунуголь»;

- Восточно- Сибирская Дирекция управления движения  - железнодорожная станция Азей;

- Эксплуатационное вагонное депо Иркутск – Сортировочный – структурное подразделение Восточно- Сибирской железной дороги;

- Предприятия по добыче нерудных материалов:

КНИ  «Диабаз», «Габродиабазный карьер», ООО «Касто».

- Средняя общеобразовательная школа ;

- Муниципальные казённые учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей»

- Фельдшерско – акушерский пункт;

- ФОК с. Азей;

- Почтовое отделение связи;

-  Филиал Сбербанка;

- Пять торговых точек;

- Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие  «Центральное»

Образование

На территории Азейского сельского поселения имеется одна общеобразовательная школа в с. Азей. Для подвоза учащихся в Азейскую СОШ из д. Нюра имеется школьная Газель.

Количество учащихся в Азейской СОШ - 68 детей, трудоустроены (учителя, технический персонал) - 31 человек.

Кадровое обеспечение образовательного процесса:

| Качественный состав педагогического процесса | Количество |
| --- | --- |
| Всего педагогических работников | 14 |
| Имеют высшее педагогическое образование | 12 |
| Имеют среднее педагогическое образование | 2 |
| Имеют звание «Народный», «Заслуженный», награды | 2 |

Детские дошкольные учреждения:

На территории Азейского сельского поселения нет дошкольного учреждения (детский сад, ясли).  но с февраля 2013 года функционирует группа предшкольной подготовки, для детей среднего и старшего дошкольного возраста наполняемостью  24 человек.

Культура:

На территории Азейского сельского поселения находится МКУК «КДЦ с. Азей» , в котором трудоустроено 8 человек, где проводятся праздничные, развлекательные мероприятия, дискотеки, показывают фильмы. В МКУК «КДЦ с. Азей» работает биллиардный зал, дети играют в теннис, занимаются на тренажёрах. На 01.01.2021 г. в  МКУК «Культурно-досуговом центре с. Азей» работало 15 клубных формирований, в деятельности которых участвовало 152 человека по следующим направлениям: вязание крючком и на спицах; тестопластика (дети, разновозрастное); бисероплетение (дети, разновозрастное); учимся рисовать; вокальные, хореографические, театральные, краеведческие, команда КВН, спортивные (фитнес-группа); клуб для людей пожилого возраста.

Библиотечный фонд оснащен художественной литературой, методическими материалами, наглядными пособиями.

Здравоохранение:

На территории Азейского сельского поселения имеется один фельдшерский пункт, обслуживающий население с. Азей и д. Нюра. Число работающих - один человек.

Фельдшерский пункт обслуживает 100 % населения.

Своевременно и 100 % проводятся профилактические прививки детскому и взрослому населению.

Торговля

На территории Азейского сельского поселения расположены три торговых точки, число работающих составляет 6 человек. Объем розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду прошлого года. Резкого подъема цен в отчетном периоде не наблюдалось. По ассортименту товаров структура розничного товарооборота осталась на уровне прошлого года. Спрос населения на товары удовлетворяется полностью.

Кроме стационарных торговых точек услуги розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами населению оказывает почтовое отделение связи, расположенное в с. Азей, ул. Привокзальная, 3-15.

Также растет объем услуг, оказываемых населению в почтовом отделении связи, это: выдача пенсий, пособий; интернет услуги; электронные денежные переводы; оплата услуг сотовой связи; приобретение железнодорожных и авиабилетов;  кредитование и открытие вкладов.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЖИЛОГО ФОНДА

Согласно данным госстатистики, на 01.01.2020 г. жилищный фонд Азейского сельско-го поселения составил 14,1 тыс. м2 общей площади. На муниципальный жилой фонд прихо-дится 1,0 тыс. м2 общей площади (7,1%), на частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд – 13,1 тыс. м2, или 92,9% (см. таблицу 4.6.1.1). Подавляющая часть жилищного фонда поселения сосредоточена с. Азей.

Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажными капиталь-ными и деревянными домами, а также 5-этажным жилым домом; 5,7 тыс. м2 общей площади (40,4% общего объема) приходится на индивидуально-определенные здания, 2,7 тыс. м2 об-щей площади 19,2%) – на блокированные жилые дома, 5,7 тыс. м2 общей площади (40,4%) – на многоквартирные жилые дома.

Обеспеченность жилищного фонда:

электроплитами – 100%

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского муниципального образования, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

«Перечень мероприятий программы на 2015-2032 г.г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Районный бюджет | Областной бюджет | Средства предпри-ятий |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 2016-2032 гг. | 3200,0 | 3200,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.1 | оформление правоустанавливающих документов | 2016-2032 гг. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство новых водопроводных сетей и водоразборной колонки по ул. Центральная с.Азей | 2016-2032 гг. | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство летнего водопровода: - ул. Российская – 2020 м. - ул. Центральная – 2600 м. - ул. Подгорная – 300 м. - ул. Привокзальная – 800 м. | 2016-2032 гг. | 1600,0 | 500,0 600,0 200,0 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт канализационных сетей | 2016-2032 гг. | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | оформление правоустанавливающих документов | 2016-2032 гг. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | ремонт колодцев на придомовой территории благоустроенных домов | 2019-2028 гг. | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений. | 2016-2032 гг. | 19000,0 | 1900,0 | 0,0 | 17100,0 | 0,0 |
| 4 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения Азейского сельского поселения | 2016-2032 гг. | 8644,091 | 272,0 | 276,853 | 7675,238 | 420,0 |
| 4.1 | оформление правоустанавливающих документов | 2016-2032 гг. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Приобретение и монтаж пластинчатого теплообменника типа «Радон» | 2016-2018 гг. | 1100,0 | 0,0 | 100,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 4.3 | Ремонт скребкового транспортера золоудаления из под котлов № 1, № 2 | 2018-2029 гг. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Капитальный ремонт тепло и водоснабжения от котельной до МОУ «Азейская СОШ» с.Азей Тулунского района | 2019 гг. | 4907,996 | 0,0 | 147,240 | 4760,756 | 0,0 |
| 4.5 | Капитальный ремонт котельной с.Азей Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной с.Азей (котел КВм-1.25 (1.1) с топкой ТШПм-1.45)» | 2017-2020 гг. | 987,095 | 0,0 | 29,613 | 957,482 | 0,0 |
| 4.6 | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Азей Тулунского района Иркутской области (котел КВм 1.16 с топкой ТШПм 1.5) | 2022-2023 гг. | 1029,0 | 72,0 | 0,0 | 957,0 | 0,0 |
| 4.7 | Капитальный ремонт котельной с.Азей Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной с.Азей (котел КВм-1.16 с топкой ТШПм-1.5)» | 2022-2023 гг. | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |
| 5 | Обустройство свалки временного хранения ТБО | 2016-2032 гг. | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Обустройство мест для контейнеров под ТБО | 2018-2021 гг. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Приобретение контейнеров под ТБО | 2018-2021 гг. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  | 29845,091 | 5750,0 | 276,853 | 23818,238 | 0,0 |

Эффективность реализации предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

       Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников, и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии сельского поселения, увеличится КПД тепловых мощностей.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:
- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;
- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;
- улучшить экологическое состояние сельского поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:
- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:
- обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов сельского поселения;

- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения рек и водоемов сельского поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;