ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

ДУМА АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

______2023г. № ___ с. Азей

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Азейского сельского поселения Тулунского муниципального

района Иркутской области   2023-2032 гг.

Руководствуясь ст.ст. 17, 43 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502, Уставом Азейского муниципального образования

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области 2023-2032 гг., в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Решение Думы Азейского сельского поселения от 11.05.2021 г. № 7 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области   2015-2032 г.г. в новой редакции» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Азейский   вестник» и разместить на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения.

Глава Азейского

сельского поселения                                                                    Т.Г. Кириллова

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы | 4 |
| --- | --- |
| Краткая характеристика муниципального образования | 7 |
| 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЗЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 7 |
| 1.1. Краткая характеристика системы электроснабжения | 8 |
| 1.2. Краткая характеристика системы газоснабжения | 8 |
| 1.3. Краткая характеристика системы теплоснабжения | 8 |
| 1.4. Краткая характеристика системы водоснабжения | 8 |
| 1.5. Краткая характеристика системы водоотведения | 8 |
| 1.6. Краткая характеристика системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 8 |
| 2. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 9 |
| 2.1.Динамика численности населения | 9 |
| 2.2. План прогнозируемой застройки | 10 |
| 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ | 10 |
| 3.1. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства | 10 |
| 3.2. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | 11 |
| 3.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов | 12 |
| 3.4. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | 12 |
| 3.5. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду | 12 |
| 3.6 Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 13 |
| 3.7 Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 13 |
| 4. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ | 14 |
| 5.ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 16 |
| 5.1. Определение прогнозируемой численности населения | 16 |
| 5.2. Определение прогнозируемого спроса на электрическую энергию | 17 |
| 5.3. Определение прогнозируемого спроса на газ | 17 |
| 5.4. Определение прогнозируемого спроса на холодную воду | 17 |
| 5.5. Определение прогнозируемого спроса на сточные бытовые воды | 17 |
| 5.6. Определение прогнозируемого спроса на горячую воду | 18 |
| 5.7. Определение прогнозируемого спроса на тепловую энергию | 18 |
| 5.8. Определение прогнозируемого спроса на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов | 19 |
| 6. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ | 20 |
| 6.1. Обоснование мероприятий, входящих в план застройки | 21 |
| 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 21 |
| 7.1. Характеристика системы электроснабжения | 21 |
| 7.2. Характеристика системы теплоснабжения | 22 |
| 7.3. Характеристика системы водоснабжения | 24 |
| 7.4. Характеристика системы водоотведения | 24 |
| 7.5. Характеристика системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 25 |
| 8. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | 25 |
| 9. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25 |
| 9.1. Целевые показатели системы электроснабжения | 26 |
| 9.2. Целевые показатели системы холодного и горячего водоснабжения | 28 |
| 9.3. Целевые показатели системы водоотведения | 30 |
| 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ | 32 |
| 11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ | 34 |
| 12. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ | 34 |
| 13. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ | 34 |
| 14. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ | 42 |

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы
 Азейского сельского поселения
от ________2023 г. №  ____

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области

на 2023 - 2032 годы

ПАСПОРТ
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области на 2023 - 2032 годы.

| Заказчик | Администрация Азейского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Азейского сельского поселения |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | - Создание комплексного документа, для реализации полномочий муниципального образования в сфере обеспечения потребителей качественными и доступными коммунальными услугами. - Соблюдение нормативных параметров качества коммунальных ресурсов. - Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение доступности систем коммунальной инфраструктуры. - Качественное и бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства. - Обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг. |
| Задачи Программы | - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - Развитие системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей требованиям социально-экономического развития муниципального образования. - Разработка необходимых взаимосвязанных мероприятий по строительству и модернизации всех систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение планируемых значений целевых показателей. - Определение целевых показателей развития инженерной инфраструктуры, обеспечивающих качество и надежность оказания коммунальных услуг. - Формирование механизма реализации программы. |
| Целевые показатели: |  |
| перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения | Первый этап – 27,7 м2/чел., 0,0 м2; второй этап – 27,6 м2/чел., 150 м2. |
| изменения спроса на коммунальные ресурсы | Первый этап: электроснабжение – 101,6%, холодное водоснабжение – 101,5%, горячее водоснабжение – 101,5% водоотведение – 101,6%, теплоснабжение – 100,0%. Второй этап: электроснабжение – 103,0%, холодное водоснабжение – 103,1%, горячее водоснабжение – 103,1% водоотведение – 103,0%, теплоснабжение – 100%. |
| надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры | Представлены в таблице 3. |
| качества коммунальных ресурсов | Электроснабжение – согласно «ГОСТ 32144- 2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; Газоснабжение – согласно «ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»; Водоснабжение – согласно «СанПиН 2.1.4.1074- 01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; Водоотведение – согласно «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы». |
| Срок и этапы реализации программы | Период реализации Программы – 2032 год. I этап - с 2023 по 2027 гг. II этап - с 2028 по 2032 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Первый этап – 4 140 тыс. руб., второй этап – 75 000 тыс. руб. Суммарный объем – 79 140 тыс. руб., в том числе: по системе водоотведения – 75 000 тыс. руб. по системе теплоснабжение – 4140 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Определение мероприятий, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры. |

# Краткая характеристика муниципального образования

Азейское сельское поселение является одним из двадцати четырех муниципальных образований Тулунского муниципального района Иркутской области.

В состав сельского поселения входят 2 (два) населенных пункта:

  - село Азей;

  - деревня Нюра.

Административный центр, представительный орган и иные органы  местного самоуправления сельского поселения расположены в селе Азей.

Численность населения (на 01.01.2023 год) – 503 чел. (2,58% от    численности населения района).

Темп роста численности населения (2013 г. по отношению к 2022 г.) – 26,8 % (снижение).

# Территория

Азейское муниципальное образование расположено в восточной части территории Тулунского муниципального района. Оно граничит

- на севере с Писаревским муниципальным образованием;

- на востоке и северо-востоке - с Шерагульским муниципальным образованием;

- на юге - с Гадалейским муниципальным образованием (все - Тулунского муниципального района);

- на западе и юго-западе - с муниципальным образованием «город Тулун».

Азейское муниципальное образование наделено статусом муниципального образования Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области» № 98-оз от 16 декабря 2004 г.

Площадь муниципального образования 12082,2 га или 3,77% от площади Тулунского муниципального района.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЗЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно Градостроительному кодексу РФ, система коммунальной инфраструктуры это комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Коммунальная инфраструктура Азейского сельского поселения представлена следующими системами:

  - система электроснабжения;

  - система водоснабжения;

  - система водоотведения;

  - система теплоснабжения;

  - система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Ниже	дана	краткая	характеристика	систем	коммунальной инфраструктуры, присутствующих на территории сельского поселения.

# Краткая характеристика системы электроснабжения

Электрические сети на территории Азейского муниципального образования обслуживаются Филиалом ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»

Электроснабжение с. Азей осуществляется ВЛ 6 кВ Фидер № 31 от ПС «ЦЭП ТУР» 110/35/6, которая получает питание от воздушной линии ВЛ 110кВ "Отпайка на ПС ЦЭП ТУР". Количество ТП 6/0,4 кВ в с. Азей составляет 5 шт.

Электроснабжение д. Нюра осуществляется от ВЛ 10 кВ Тулун-ТЭРЗ. Количество ТП 10/0,4 кВ в д. Нюра составляет 2 шт.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор.

Общее техническое состояние ВЛ и подстанций – хорошее.

По территории муниципального образования проходят воздушные линии 0,4 кВ, 6кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ. Также территорию муниципального образования пересекает ВЛ 6кВ, проходящая вдоль нефтепровода и находящаяся на балансе ОАО «АК «Транснефть».

# Краткая характеристика системы газоснабжения

В настоящее время в муниципальном образовании Тулунский район отсутствует газораспределительная система природного газа.

# Краткая характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжения в с. Азей осуществляется от котельной, расположенной по ул. Привокзальная. Мощность котельной составляет 2,00 Гкал/ч, количество котлов – 2 шт. Тепловая нагрузка котельной составляет – 0,70 Гкал/ч. Теплоснабжением от котельной обеспечены большая часть жилых домов и административных зданий.

Теплообеспечение остальной части села и д. Нюра осуществляется печами на твердом топливе или электробойлерами.

  - Краткая характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение Азейского муниципального образования, в основном, осуществляется от подземных источников водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в с. Азей осуществляется от подземного водозабора с резервуарами чистой воды, мощностью 600 м3/сут, расположенного по ул. Привокзальная. Сети водоснабжения обеспечивают основную часть потребителей села, протяженность сетей составляет 3,14 км.

Остальная часть потребителей на территории Азейского муниципального образования снабжается водой на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды от водоразборных колонок, индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

В целом по качеству подземные воды защищенных водоносных горизонтов удовлетворяют санитарным требованиям и нормам и являются кондиционными.

# Краткая характеристика системы водоотведения

На территории Азейского муниципального образования централизованное водоотведение организовано в с. Азей. Хозяйственно-бытовые стоки от небольшой части жилых домов и административных зданий отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей составляет 4,12 км.

Отвод канализационных стоков от жилых и общественных зданий, не обеспеченных централизованным водоотведением осуществляется в выгребные ямы, индивидуальные септики, надворные туалеты.

# Краткая	характеристика	системы	обращения	с	твердыми коммунальными отходами

На территории Азейского сельского поселения ежегодно образуется около 246,97 тонн/год твердых коммунальных отходов (население) в соответствии с нормативом накопления для Азейского сельского поселения – 0,392 т/год (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области № 22 - мпр от 29 мая 2020 г.).

В настоящее время на территории поселения действуют следующая система обращения с отходами:

- региональный оператор «РТ-НЭО ИРКУТСК» предоставляет услуги транспортирования на свалку твердых коммунальных отходов, расположенную в границах муниципального образования – «город Тулун»;

-сбор и удаление отходов ведётся по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры). На территории поселения установлено 9 контейнерных площадок на 21 контейнер в с. Азей и на 4 контейнера в д. Нюра. Сбор и вывоз отходов производится в холодное время года (при температуре минус 5 °С. и ниже) через трое суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).

В границах Азейского поселения расположена свалка 1,450 км юго-восточнее с. Азей (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области № 22 - мпр от 29 мая 2020 г.).

В границах Азейского сельского поселения расположено 1 кладбище:

- д. Нюра – 5,3 га.

На территории поселения отсутствуют скотомогильники

# ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# Динамика численности населения

Формирование постоянного населения в границах муниципального образования относится к концу XIX – началу ХХ века, когда появилась д. Нюра (1898 г.), позже возникла д. Листвянка. В послереволюционные годы был образован Нюринский сельсовет, в 1926 г. в д. Нюра проживало 585 чел. К 1959 г. численность жителей на территории сельского поселения составила 0,8 тыс. чел. В 90-е годы прошлого века в условиях естественной убыли и миграционного оттока населения численность жителей сокращалась, составив к 2002 г. 708 чел., или 75% от уровня 1989 г. В целом за 2002-2020 гг. численность жителей на территории сельского поселения сократилась на 74 чел., или 10,5%. В среднем по Иркутской области сокращение сельского населения за тот же период было менее существенным (1,8%).

Таблица 1. Динамика людности Азейского сельского поселения за 2023-2032 гг. (чел.)

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азейское сельское поселение | 505 | 506 | 508 | 509 | 511 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Азейское сельское поселение | 512 | 514 | 515 | 516 | 518 |

На период до расчетного срока генерального плана тенденция сокращения численности жителей сельского поселения сохраняется. Прогноз развития населенных пунктов Азейского муниципального образования основан на тенденции сокращения численности населения в с. Азей и стабилизации его в д. Нюра.

# План прогнозируемой застройки

Жилищный фонд муниципального образования формировался главным образом в послевоенный период. Преобладающий объем жилого фонда поселения построен в 70-х - 80-х гг. XX века, на него приходится почти половина (49,6%) всего жилищного фонда поселения. Незначительную долю жилищного фонда поселения составляют жилые дома 1921-1945 гг. постройки – 0,8 тыс. м2, или 5,7%.

После 1995 г. на территории муниципального образования жилищное строительство почти не велось, за этот период введено всего 1,0 тыс. м2 общей площади индивидуальных жилых домов, что составляет 7,1% всего жилищного фонда поселения.

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья составляет 22,2 м2, что выше среднего уровня по Тулунскому району (20,8 м2/чел.).

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) необходимый жилищный фонд Азейского сельского поселения составит 13,0 тыс. м2 общей площади при средней жилищной обеспеченности 25,0 м2/чел.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 14,1 тыс. м2 общей площади, характеризуется удовлетворительным техническим состоянием и подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. В связи с прогнозом сокращения численности населения размещение нового жилищного строительства для постоянных жителей муниципального образования не требуется. Предлагается выделение участков под размещение индивидуальных жилых домов как «второго жилища» для жителей г. Тулуна. На расчетный срок жилищный фонд в границах поселения составит 14,1 тыс. м2 общей площади, средняя жилищная обеспеченность - 27,1 м2/чел., что выше расчетного уровня. Средняя плотность жилой застройки по проекту составит 100,1 м2/га, средняя плотность населения – 3,7 чел./га.

Таблица 2. Динамика жилой застройки Азейского сельского поселения, м2

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азейское сельское поселение | 14137,7 | 14137,7 | 14137,7 | 14137,7 | 14137,7 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Азейское сельское поселение | 14137,7 | 14137,7 | 14187,7 | 14237,7 | 14287,7 |

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий определен на основании:

- Генерального плана Азейского муниципального образования Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержденного Решением Думы Азейского сельского поселения от 25.12.2020 года № 24;

- Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29.12.2017 года № 43-мпр;

- Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг», утвержденной постановлением Администрации Азейского сельского поселения от 02.11.2020 года № 52-пг;

- Схемы водоснабжения и водоотведения Азейского сельского поселения Тулунского района Иркутской области.

# Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

К мероприятиям, направленным на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства относятся:

# в сфере электроснабжения

    - Схемой территориального планирования районного муниципального образования Тулунского муниципального района на территории Азейского муниципального образования предусматривается строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от ПС «Шерагул» с подключением к существующим воздушным линиям 10кВ.

# в сфере газоснабжения

- Схемой территориального планирования Иркутской области, утверждённой 2 ноября 2012 года № 607 и изменениями, внесёнными в схему территориального планирования Иркутской области, утверждёнными 6 марта 2019 года № 203-пп, планируется прокладка магистрального газопровода регионального значения «Ковыктинское ГКМ- Саянск- Ангарск- Иркутск» в направление г. Тайшет.

# в сфере теплоснабжения

Мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение в сфере теплоснабжения новых объектов капитального строительства в Азейском сельском поселении не предусмотрено. Муниципальной программой «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г. предусмотрены следующие мероприятия:

- Подготовка смет и экспертиза смет на капитальный ремонт котельной и наружных сетей тепло и водоснабжения с.Азей;

- Капитальный ремонт котельной и наружных сетей тепло и водоснабжения с.Азей

# в сфере водоснабжения

# Мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение в сфере водоснабжения новых объектов капитального строительства в Азейском сельском поселении не предусмотрено.

# в сфере водоотведения

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

    - разработка проектной документации на строительство блочно — модульной установки для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с.Азей Тулунского района;

    - строительство блочно-модульной установки для очистки сточных вод с.Азей Тулунского района;

# Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Программа в области обращения с отходами на территории сельского поселения отсутствует.

Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Иркутской области, определены перспективы в сфере обращения с отходами в Тулунском районе:

    - строительство автоматической перегрузочной станции;

# Мероприятия направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов

К мероприятиям, направленным на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов относятся:

# в сфере газоснабжения

    - показатели качества поставляемого газа должны соответствовать требованиям «ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

# в сфере электроснабжения

    - показатели качества поставляемой электроэнергии должны соответствовать требованиям «ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от нормативных требований не допускается.

# в сфере водоснабжения

    - показатели качества питьевой воды должны соответствовать «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

# в сфере водоотведения

    - соответствовать «СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы».

# Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов включены в состав мероприятий, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов.

3.5. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации, с учетом достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду устанавливаются в соответствии с:

    - нормативами допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;

    - нормативами образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение;

    - нормативами допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий);

    - нормативами допустимого   изъятия   компонентов   природной

среды;

    - нормативами	допустимой	антропогенной	нагрузки	на окружающую среду;

    - нормативами иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.

Данные о мероприятиях, направленных на улучшение экологической ситуации, с учетом достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, организаций осуществляющих электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение отсутствуют.

  - Мероприятия, предусмотренные программой в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, мероприятия не предусмотрены.

# Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

При анализе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры можно выделить такие целевые показатели, как:

    - показатели спроса на коммунальные ресурсы (по каждому виду коммунального ресурса);

    - показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

    - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

    - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.);

    - показатели воздействия на окружающую среду;

    - критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг (за исключением критериев доступности для населения коммунальных услуг, которые анализируются в комплексе по всем видам коммунальных услуг) и периодически пересматриваются и актуализируются.

Перечень целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры приведен в таблице:

Таблица  3. Целевые показатели комплексного развития коммунальной  инфраструктуры

| № п/п | Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели системы электроснабжения |
| 1 | Изменение спроса на электрическую энергию, % | 100,4 | 100,6 | 101,0 | 101,2 | 101,6 | 103,0 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии на 1 чел., кВт | 2676,0 | 2676,0 | 2676,0 | 2676,0 | 2676,0 | 2676,0 |
| Целевые показатели системы холодного водоснабжения |
| 3 | Изменение спроса на холодную воду, % | 100,4 | 100,4 | 100,8 | 101,1 | 101,5 | 103,1 |
| 4 | Удельный расход холодной воды на 1 чел., м3 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 |
| Целевые показатели системы горячего водоснабжения |
| 5 | Изменение спроса на горячую воду, % | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,0 | 101,5 | 103,1 |
| 6 | Удельный расход горячей воды на 1 чел., м3 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 |
| Целевые показатели системы водоотведения |
| 7 | Изменение спроса на сточные воды, % | 100,4 | 100,6 | 101,0 | 101,2 | 101,6 | 103,0 |
| 8 | Удельный расход сточных вод на 1 чел., м3 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| 9 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 9,0 |
| 10 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 11 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 12 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

# АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень инвестиционных проектов в отношении систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определен на основании разработанных и утвержденных программ (схем) в сфере энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

    - Инвестиционные проекты в сфере водоотведения возможны при получении субсидии из областного бюджета по подпрограмме «Чистая вода» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, где источником финансирования будут являться бюджеты разных уровней, приведены в таблице;

- Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения с плановыми расходами на финансирование в рамках муниципальной Программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г., где источником финансирования будут являться бюджеты разных уровней, приведены в таблице.

Таблица 4. Инвестиционные проекты в сфере водоотведения

| № п/п | Инвестиционный проект | Стоимость, тыс. руб. | Перечень программных документов, в которые включен соответствующий инвестиционных проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации на строительство блочно — модульной установки для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с.Азей Тулунского района | 15 000,0 | В настоящее время данные мероприятия не заявлены в действующие целевые программы для их финансирования. |
| 2. | Строительство блочно-модульной установки для очистки сточных вод с.Азей Тулунского района | 60 000,0 |  |

Таблица 5. Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения

| № п/п | Инвестиционный проект | Стоимость, тыс. руб. | Перечень программных документов, в которые включен соответствующий инвестиционных проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка смет и экспертиза смет на капитальный ремонт котельной и наружных сетей тепло и водоснабжения с.Азей | 540,0 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г. |
| 2. | Капитальный ремонт котельной и наружных сетей тепло и водоснабжения с.Азей | 3600,0 |  |

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован на основании данных о существующем и прогнозируемом потреблении ресурсов, рассчитанном с учетом планируемого до 2032 года увеличения площади жилищного фонда Азейского сельского поселения, прогнозируемой численности населения и уровня жилищной обеспеченности граждан.

Удельное годовое потребление на 1 человека для расчета прогнозируемого спроса:

  - для электрической энергии в целом определено на основании Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-624-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2023 год»;

  - для холодного водоснабжения и водоотведения, определено на основании Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 409-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186) на территории Тулунского района» (с изменениями от 29 ноября 2022 года № 79-611-спр);

  - для горячего водоснабжения и тепловой энергии, определено на основании Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 03 декабря 2018 года № 331-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186)» (с изменениями от 25 ноября 2022 года № 79-357-спр);

  - для твердых коммунальных отходов, определено на основании Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2022 года № 79-478-спр «Об установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 3812065046)».

# Определение прогнозируемой численности населения

Численность населения Азейского сельского поселения, по данным Федеральной службы государственной статистики, составляет на 1 января 2023 г. – 503 человека. За последнее десятилетие прослеживается уменьшение численности населения. При предоставлении земельных участков многодетным семьям и строительстве частного сектора в д.Нюра, можно прогнозировать незначительное увеличение численности населения.

Таким образом, представляется возможным определить прогнозируемую численность населения сельского поселения на 2030 г. следующим образом:

Н= Нс*(1+(Рр/100))Тр, где:

Нс – существующая численность населения на исходный срок;

Рр – среднегодовой процент изменения численности населения с учетом прироста составит – 0,3%.

Тр – число лет.

Прогнозируемая численность населения Азейского сельского поселения представлена в таблице:

Таблица 6. Прогнозируемая численность населения, чел.

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азейское сельское поселение | 505 | 506 | 508 | 509 | 511 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Азейское сельское поселение | 512 | 514 | 515 | 516 | 518 |

# Определение прогнозируемого спроса на электрическую энергию

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1, 2) Приложение Л «Укрупненные показатели электропотребления» для сельских поселений, оборудованных стационарными электроплитами (без кондиционеров) определен в размере 1350 кВт*ч/год на 1 человека.

Приведенный укрупненный показатель предусматривает электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Данный укрупненный показатель не предусматривает электроснабжение промышленной категории объектов.

Определение прогнозируемого спроса на электрическую энергию приведено в таблице.

Таблица 7. Прогнозируемый спрос на электрическую энергию, тыс. кВт/ч

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление в целом на поселение | 1351,4 | 1354,1 | 1359,4 | 1362,1 | 1367,4 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Электропотребление в целом на поселение | 1370,1 | 1375,5 | 1378,1 | 1380,8 | 1386,2 |

# Определение прогнозируемого спроса на газ

Газификация населенных пунктов Азейского сельского поселения не осуществляется, в связи с чем увеличение прогнозируемого спроса на газ не предвидеться.

# Определение прогнозируемого спроса на холодную воду

Прогнозируемый спрос на холодную воду определен Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 409-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186) на территории Тулунского района» (с изменениями от 29 ноября 2022 года № 79-611-спр), с учетом прогнозируемой численности населения.

На основании этих показателей, полученных расчетным путем, получен прогнозный спрос на холодную воду для сельского поселения Азейского сельского поселения.

Таблица 8. Прогнозируемый спрос на холодную воду, тыс. м3

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления воды в целом на поселение | 26,2 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Объем потребления воды в целом на поселение | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,7 | 26,9 |

# Определение прогнозируемого спроса на сточные бытовые воды

Генеральным планом и схемой водоснабжения и водоотведения Азейского сельского поселения предусматривается строительство очистных сооружений для биологической очистки сточных вод.

Прогнозируемы спрос на водоотведение определен Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 409-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186) на территории Тулунского района» (с изменениями от 29 ноября 2022 года № 79-611-спр)», с учетом прогнозируемой численности населения.

Для расчета прогнозируемого спроса объемов на период действия Генерального плана сельского поселения Зубовский сельсовет и настоящей Программы в соответствии с действующим законодательством количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

На основании этих показателей, полученных расчетным путем прогнозный спрос на сточные бытовые воды для Азейского сельского поселения.

Таблица 9. Прогнозируемый спрос на сточные бытовые воды, тыс. м3

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поступления сточных вод в целом на поселение | 45,7 | 45,7 | 46,0 | 46,1 | 46,2 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Объем поступления сточных вод в целом на поселение | 46,3 | 46,5 | 46,6 | 46,8 | 46,9 |

# 5.6. Определение прогнозируемого спроса на горячую воду

Прогнозируемый спрос на холодную воду и водоотведение определен Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 03 декабря 2018 года № 331-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186)» (с изменениями от 25 ноября 2022 года № 79-357-спр), с учетом прогнозируемой численности населения.

На основании этих показателей, полученных расчетным путем, получен прогнозный спрос на горячую воду для сельского поселения Азейского сельского поселения.

Таблица 10. Прогнозируемый спрос на горячую воду, тыс. м3

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления воды в целом на поселение | 19,5 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Объем потребления воды в целом на поселение | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,0 |

# 5.7. Определение прогнозируемого спроса на тепловую энергию

Определение прогнозируемого спроса на тепловую энергию в целях отопления определено на основании Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 03 декабря 2018 года № 331-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186)» (с изменениями от 25 ноября 2022 года № 79-357-спр), Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 ноября 2020 г. № 58-38-мпр «Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на территории Иркутской области» (с изменениями на 07 сентября 2023 года) и в соответствии с приложениями к Приказу составляют:

    - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению для многоквартирных и жилых домов до 1999 года постройки включительно, в зависимости от степени этажности от 0,0268 до 0,0465  Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц;

    - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению для многоквартирных и жилых домов после 1999 года постройки, в зависимости от степени этажности от 0,0155 до 0,0196 Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц.

Прогнозируемый спрос объемов потребления тепловой энергии в целях отопления в Азейском сельском поселении приведен в таблице.

Таблица 11. Прогнозируемый спрос на тепловую энергию в целях отопления, Гкал

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии в целях отопления | 2669,2 | 2669,2 | 2669,2 | 2669,2 | 2669,2 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Объем потребления тепловой энергии в целях отопления | 2669,2 | 2669,2 | 2669,2 | 2669,2 | 2669,2 |

5.8. Определение прогнозируемого спроса на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов

Определение прогнозируемого спроса на накопление ТКО от жилых зданий определено на основании Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2022 года № 79-478-спр «Об установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 3812065046), Приказ Министерства природных ресурсов экологии Иркутской области от 11 января 2023 года 3 66-2-мпр «Об установлении временных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории отдельных муниципальных образований Иркутской области в отношении отдельных категорий объектов, на которых образуются отходы»:

    - норматив накопления ТКО на 1 кв.м. общей площади жилого помещения, составляет – 0,063 м3/год

Прогнозируемый спрос объемов накопления ТКО Азейского сельского поселения приведен в таблице.

Таблица 12. Прогнозируемый спрос на накопление твердых коммунальных отходов, тыс. м3

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем накапливаемых ТКО в целом на поселение | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Объем накапливаемых ТКО в целом на поселение | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ

МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ

При анализе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры можно выделить такие целевые показатели, как:

    - показатели спроса на коммунальные ресурсы (по каждому виду коммунального ресурса);

    - показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

    - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

    - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.);

    - показатели воздействия на окружающую среду;

    - критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг (за исключением критериев доступности для населения коммунальных услуг, которые анализируются в комплексе по всем видам коммунальных услуг) и периодически пересматриваются и актуализируются. Перечень целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры приведен в таблице:

Таблица 13. Перечень целевых показателей

| № | Показатель |
| --- | --- |
| 1 | Показатели развития системы коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | Изменение спроса на коммунальные ресурсы, в процентах к базовому периоду |
| 1.2 | Изменение уровня загрузки мощностей, в процентах к базовому периоду |
| 2 | Показатели эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Удельный расход топлива на выработку 1 ед. коммунального ресурса, кг у.т. за каждый рассматриваемый период |
| 2.2 | Удельный расход коммунального ресурса на 1 чел. (на 1 м2 жилой площади), в абсолютных значениях за каждый рассматриваемый период |
| 2.3 | Доля расхода коммунального ресурса на собственные нужды, в процентах за каждый рассматриваемый период |
| 2.4 | Уровень оснащенности приборами учета потребителей коммунального ресурса, в процентах за каждый рассматриваемый период |
| 3 | Показатели надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Уровень физического износа объектов и сетей (по данным бухгалтерского учета), в процентах за каждый рассматриваемый период |
| 4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |
| 4.1 | Показатели, установленные согласно ГОСТам, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и др. нормативным документам, за каждый рассматриваемый период |
| 5 | Показатели воздействия на окружающую среду |
| 5.1 | Удельные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, за каждый рассматриваемый период |
| 6 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| 6.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, в процентах за каждый рассматриваемый период |
| 6.2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в процентах за каждый рассматриваемый период |
| 6.3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, в процентах за каждый рассматриваемый период |
| 6.4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, в процентах за каждый рассматриваемый период |

# Обоснование мероприятий, входящих в план застройки

Генеральным	планом	предусмотрены	следующие 	основные мероприятия в части нового строительства жилого фонда:

    - строительство нового жилья;

    - размещение индивидуальных отдельно стоящих жилых домов с участками до 0,10 га на свободных территориях в деревне Нюра;

Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока ввиду отсутствия свободных территорий не предусмотрены.

Прогнозируемый план жилой застройки в сельском поселении в соответствии с прогнозируемой численностью населения приведен в таблице ниже.

Таблица 14. Прогнозируемый план жилой застройки в сельском поселении

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом, м2 | 28,0 | 27,9 | 27,8 | 27,8 | 27,7 |
| Жилищный фонд, м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом, м2 | 27,6 | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 27,6 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 150,0 |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Коммунальная	инфраструктура	Азейского сельского	поселения представлена следующими системами:

  - система электроснабжения;

  - система водоснабжения;

  - система водоотведения;

  - система теплоснабжения;

  - система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

# Характеристика системы электроснабжения

Электрические сети на территории Азейского муниципального образования обслуживаются Филиалом ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети».

Электроснабжение с. Азей осуществляется ВЛ 6 кВ Фидер№31 от ПС «ЦЭП ТУР» 110/35/6, которая получает питание от воздушной линии ВЛ 110кВ "Отпайка на ПС ЦЭП ТУР". Количество ТП 6/0,4 кВ в с. Азей составляет 5 шт.

Электроснабжение д. Нюра осуществляется от ВЛ 10 кВ Тулун-ТЭРЗ. Количество ТП 10/0,4 кВ в д. Нюра составляет 2 шт.

Общее техническое состояние ВЛ и подстанций – хорошее.

По территории муниципального образования проходят воздушные линии 0,4 кВ, 6кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ. Также территорию муниципального образования пересекает ВЛ 6кВ, проходящая вдоль нефтепровода и находящаяся на балансе ОАО «АК «Транснефть»

Основными	проблемами,	связанными	с	обслуживанием энергетического хозяйства, являются:

- необходимость	частичной замены опор воздушной линии электропередачи.

Необходима модернизация опорных ТП, снабжающих сельское поселение электроэнергией, реконструкция линий электропередач и разводящих сетей с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов, реконструкция уличного освещения.

# Характеристика системы теплоснабжения

В настоящее время система централизованного теплоснабжения в Азейском сельском поселении представлена котельной, обеспечивающими теплоснабжение многоквартирных домов, общественных  зданий и социальных объектов.

Отопление индивидуальной застройки в основном печное или бойлерное от индивидуальных источников тепла.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и школы.

Характеристика котельных представлена в таблице.

Таблица 15. Характеристика котельной

| Название сельского поселения, населенного пункта | Характеристика котельной | Характеристика теплосетей |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во ко-тельных, шт. | Характеристика котла |  |
|  |  | Кол-во кот-лов, шт. | Тип, номер, марка котла | Название/год ввода в эксплуатацию | Температура на выходе, ° | % износа | Мощность (Гкал/час) | Вид топлива | Среднесуточный расход, м3. | Время вывода на рабочий режим, мин. | Отапливаемый объем (тыс. м3.) | Отапливаемая площадь (тыс. м2.) | Способ водоподготовки | Объем резервных емкостей воды (м3.) | Вырабатываемый теплоноситель, го параметры | Наличие резервного источника питания, несжимаемый запас | Протяженность , км | Степень изношенности,% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | основной | резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основной | резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| СП Азейское |
| с. Азей ул. Привокзальная | 1 | 2 | КВм-1,16 (1,0) КБ | КВм-1,16 (1,0) КБ | Котельная/ 1972 г. | 95 | 30 | 2,0 | Уголь | нет |  |  |  | 8,3 |  | 25,0 | Вода 95- 70 | АД-100С-Т4001РМ2 | 1,558 |  |

Оборудование котельных в основном морально устарело, что приводит к тепловым потерям и превышению нормативного расхода топлива на производство тепловой энергии.

Основными проблемами являются:

    - частичный износ тепловых сетей;

В соответствии с проектным решением генерального плана отсутствуют перспектива строительства жилых и общественных объектов. Размещение на территории муниципального образования индивидуальных жилых домов, предусмотренных как «второе жилище» для жителей г. Тулуна, не предусматривает развитие централизованного теплоснабжения и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Теплоснабжение планируемых объектов предлагается обеспечить от индивидуальных теплоисточников (печей на твердом топливе, электробойлеров).

# Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение Азейского муниципального образования, в основном, осуществляется от подземных источников водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в с. Азей осуществляется от подземного водозабора с резервуарами чистой воды, мощностью 600 м3/сут, расположенного по ул. Привокзальная. Сети водоснабжения обеспечивают основную часть потребителей села, протяженность сетей составляет 3,14 км.

Остальная часть потребителей на территории Азейского муниципального образования снабжается водой на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды от водоразборных колонок, индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

В целом по качеству подземные воды защищенных водоносных горизонтов удовлетворяют санитарным требованиям и нормам и являются кондиционными.

Организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения в Азейском сельском поселении является – МУСХП «Центральное».

Основные проблемы системы водоснабжения

- частичный износ водопроводных сетей и сооружений;

- отсутствие общедомовых приборов учета воды в МКД.

# Характеристика системы водоотведения

На территории Азейского муниципального образования централизованное водоотведение организовано в с. Азей.

Система водоотведения благоустроенных объектов в селе Азей Азейского сельского поселения осуществляется самотечным коллектором. Протяженность канализационных сетей составляет 4,12 км. Сточные воды поступают в приемный резервуар канализационной станции. От КНС по напорному коллектору стоки перекачиваются на канализационные очистные сооружения филиала «Разрез «Тулунуголь» компании ООО «Востсибуголь».

Данные очистные сооружения построены в 1985 году, за весь период эксплуатации очистных сооружений капитальный ремонт и реконструкция не производились (при нормативной периодичности ремонта для емкостных сооружений 1 раз в 8-10 лет).

ООО Компания «Востсибуголь» сообщила, что очистные сооружения находятся в критическом предаварийном состоянии и дальнейшая их эксплуатация будет прекращена с последующим демонтажем, т.к. реализует мероприятия по строительству объектов очистке и водоотведению хозяйственно-бытовых стоков объектов промышленной площадки ПУ Азейский с изменением как схемы принятия, очистки и транспортировки очищенных стоков, так и изменением точки сброса.

Услугами централизованного водоотведения села Азей обеспечено 50% населения, кроме того к централизованной системе водоотведения подключены администрация поселения, школа, почта, библиотека, сбербанк, ФАП, водозабор, два магазина. Объем стоков 50 м3/сут.

Отвод канализационных стоков от жилых и общественных зданий, не обеспеченных централизованным водоотведением осуществляется в выгребные ямы, индивидуальные септики, надворные туалеты.

В целях улучшения экологической обстановки на территории Азейского муниципального образования предлагается поэтапная замена полностью изношенных трубопроводов, замена устаревших выгребов на выгребы полной заводской готовности. На расчетный срок предусматривается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки на территории Азейского муниципального образования. Мощность КОС – 50 м.3

Основные проблемы системы водоотведения

- частичный износ канализационных сетей;

- отсутствие собственных очистных сооружений.

# Характеристика системы обращения с твердыми коммунальными отходами

На территории Азейского сельского поселения организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

В настоящее время на территории поселения действуют следующая система обращения с отходами:

- региональный оператор «РТ-НЭО ИРКУТСК» предоставляет услуги транспортирования на свалку твердых коммунальных отходов, расположенную в границах муниципального образования – «город Тулун»;

-сбор и удаление отходов ведётся по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры 0,75 м3). На территории поселения  установлено 9 контейнерных площадок на 21 контейнер в с. Азей и на 4 контейнера в д. Нюра. Сбор и вывоз отходов производится в холодное время года (при температуре минус 5 °С. и ниже) через трое суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Перевод функций сбора и утилизации мусора на региональный уровень позволяет региональному оператору осуществлять деятельность на качественном уровне, в том числе за счет концентрации ресурсов.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ

ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В администрации Азейском сельском поселении разработана программа «Социально-экономическое развитие территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг.», утвержденная постановлением администрации Азейского сельского поселения № 52-пг от 02.11.2020 г., в которой содержится подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа энергосбережения направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в социальной сфере прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования, и обеспечения надежного энергоснабжения потребителей.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Коммунальная	инфраструктура	Азейского сельского	поселения	представлена следующими системами:

- система электроснабжения;

- система холодного водоснабжения;

- система горячего водоснабжения

- система водоотведения;

В качестве базового периода при определении целевых показателей  принят 2022 год (100%).

# Целевые показатели системы электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения определены на основании:

    - Генерального плана Азейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области;

    - прогнозируемого спроса на электрическую энергию на территории сельского поселения;

    - ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

Целевые показатели развития системы электроснабжения определены на основании прогнозируемого спроса на электрическую энергию на хозяйственно-бытовые нужды населения. Для показателя базового периода принята удельная доля согласно численности населения в объеме электрической энергии, потребленном на хозяйственно-бытовые нужды населения.

Целевые показатели эффективности функционирования системы электроснабжения не определены, в связи с отсутствием в распоряжении  разработчика необходимых исходных данных.

Целевые показатели качества поставляемой электроэнергии должны соответствовать требованиям «ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от нормативных требований не допускается.

Целевые показатели воздействия на окружающую среду устанавливаются в соответствии с:

    - нормативами допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;

    - нормативами образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение;

    - нормативами допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий);

    - нормативами допустимого   изъятия   компонентов   природной

среды;

    - нормативами	допустимой	антропогенной	нагрузки	на

окружающую среду;

    - нормативами иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.

Данные о показателях воздействия на окружающую среду организаций, обеспечивающих потребителей сельского поселения электрической энергией отсутствуют.

Таблица 16. Целевые показатели развития системы электроснабжения

| № п/п | Показатель | Базовый период | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение спроса на электрическую энергию, % | 100,0 | 100,4 | 100,6 | 101,0 | 101,2 | 101,6 | 103,0 |

Таблица 17. Целевые показатели развития системы электроснабжения

| № п/п | Показатель | Базовый период | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электроэнергии на 1 чел., кВт | 2676,0 | 2676,0 | 2676,0 | 2676,0 | 2676,0 | 2676,0 | 2676,0 |

# Целевые показатели системы холодного и горячего водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения определены на основании:

    - Генерального плана Азейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области;

    - схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

    - прогнозируемого спроса на холодную воду на территории сельского поселения;

    - СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Целевые показатели развития системы водоснабжения определены на основании прогнозируемого спроса на холодную воду на хозяйственно- питьевые нужды населения и Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения.

Целевые показатели эффективности функционирования системы водоснабжения определены на основании прогнозируемого спроса на холодную воду на хозяйственно-питьевые нужды населения, Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения.

Целевые показатели надежности функционирования системы водоснабжения не определены, в связи с отсутствием необходимых исходных данных.

Целевые показатели качества поставляемой холодной воды должны соответствовать требованиям «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», отклонение состава и свойств холодной воды от нормативных требований не допускается.

Таблица 18. Целевые показатели развития системы холодного и горячего водоснабжения

| № п/п | Показатель | Базовый период | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение спроса на холодную воду, % | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 100,8 | 101,1 | 101,5 | 103,1 |
| 2 | Изменение спроса на горячую воду, % | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,0 | 101,5 | 103,1 |

Таблица 19. Целевые показатели эффективности функционирования системы холодного и горячего водоснабжения

| № п/п | Показатель | Базовый период | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход холодной воды на 1 чел., м3 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 |
| 2 | Удельный расход горячей воды на 1 чел., м3 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 |

Целевые показатели воздействия на окружающую среду устанавливаются в соответствии с:

    - нормативами допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;

    - нормативами образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение;

    - нормативами допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий);

    - нормативами допустимого   изъятия   компонентов   природной

среды;

    - нормативами	допустимой	антропогенной	нагрузки	на

окружающую среду;

    - нормативами иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.

Данные о показателях воздействия на окружающую среду организаций, обеспечивающих потребителей сельского поселения холодной водой  отсутствуют.

# Целевые показатели системы водоотведения

Целевые показатели системы водоотведения определены на основании:

    - Генерального плана Азейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области;

    - схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

    - прогнозируемого спроса на отвод сточных вод на территории сельского поселения.

Целевые показатели развития системы водоотведения определены на основании прогнозируемого спроса на отвод сточных вод в соответствии с Генеральным планом и схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения.

Целевые показатели энергоэффективности функционирования системы водоотведения определены на основании прогнозируемого спроса на отвод сточных вод в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения и приведены в таблице.

Целевые показатели надежности функционирования системы водоотведения не определены, в связи с отсутствием необходимых исходных данных.

Целевые показатели воздействия на окружающую среду устанавливаются в соответствии с:

    - нормативами допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;

    - нормативами образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение;

    - нормативами допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий);

    - нормативами допустимого   изъятия   компонентов   природной

среды;

    - нормативами	допустимой	антропогенной	нагрузки	на

окружающую среду;

    - нормативами иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.

Данные о показателях воздействия на окружающую среду организаций, обеспечивающих потребителей сельского поселения отводом сточных вод отсутствуют.

Таблица 20. Целевые показатели развития системы водоотведения

| № п/п | Показатель | Базовый период | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение спроса на сточные бытовые воды, % | 100,0 | 100,4 | 100,6 | 101,0 | 101,2 | 101,6 | 103,0 |

Таблица 21. Целевые показатели эффективности функционирования системы водоотведения

| № п/п | Показатель | Базовый период | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход сточных вод на 1 чел., м3 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующих систем коммунальной инфраструктуры представлен ниже.

  - Инвестиционные проекты в отношении системы электроснабжения

Инвестиционные	проектов		в	отношении		системы  электроснабжения	отсутствуют.

# Инвестиционные проекты в отношении системы водоснабжения и водоотведения

Инвестиционные проекты в отношении системы водоотведения приведены в таблице.

# Инвестиционные	проекты	в	области	энергосбережения 	и    повышения энергетической эффективности

Инвестиционные проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

# Инвестиционные проекты в сфере обращения с отходами, в том  числе, с твердыми коммунальными отходами

Перечень инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами отсутствуют.

# Инвестиционные проекты в отношении системы

# Инвестиционные проекты в отношении системы водоотведения приведены в таблице.

Таблица 22. Состав, объемы работ, объемы требуемых капитальных вложений и ожидаемые результаты реализации от мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование, технические характеристики состава работ, объемы | Стоимость, тыс. руб. | Ожидаемый результат от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации на строительство блочно — модульной установки для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с.Азей Тулунского района | 15000,0 | Строительство блочно-модульной установки для очистки сточных вод с.Азей, улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водный объект рыбохозяйственного назначения |
| 2. | Строительство блочно-модульной установки для очистки сточных вод с.Азей Тулунского района | 60000,0 | Ввод в эксплуатацию блочно-модульной установки биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечит очистку сточных вод согласно требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, что значительно улучшит показатели очистки по сравнению с очисткой на старых очистных сооружениях |

Таблица 23. Состав, объемы работ, объемы требуемых капитальных вложений и ожидаемые результаты реализации от мероприятий в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование, технические характеристики состава работ, объемы | Стоимость, тыс. руб. | Ожидаемый результат от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка смет и экспертиза смет на капитальный ремонт котельной и наружных сетей тепло и водоснабжения с.Азей | 540,0 | Проведение капитального ремонта котельной и наружных сетей тепло и водоснабжения с.Азей |
| 2. | Капитальный ремонт котельной и наружных сетей тепло и водоснабжения с.Азей | 3600,0 | Сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства на 90 %. |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

При организации реализации инвестиционных проектов необходимо предусмотреть механизм, направленный на обеспечение их соответствия генеральному плану сельского поселения, мероприятиям, предусмотренным схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, а также на недопущение отсутствия взаимосвязи мероприятий, предусмотренных схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, электроснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

    - инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса. Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, утвержденные с учетом их  доступности для потребителей.

    - при недоступности тарифов, частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов напрямую предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы ресурсоснабжающих организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, оценка которого представлена в разделе 13.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ

ДОСТУПНОСТИ

Одним из важнейших требований к Программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

Согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», критериями доступности для граждан платы за коммунальные услуги являются:

  - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе

семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в

общей численности населения.

При этом важнейшим критерием доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающим доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, является доля расходов на оплату указанных  услуг в совокупном доходе населения.

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение потребленного ресурса (в соответствии с Разделом Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы), на прогнозируемый тариф соответствующего коммунального ресурса для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на период до 2030 года разработанному Министерством экономического развития Российской Федерации, утвержденному Правительством Российской Федерации.

Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи принимается среднедушевой денежный доход с учетом тенденции распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов в Иркутской области по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (извлеченных из сети Интернет: https://38.rosstat.gov.ru /).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Прогнозируемая совокупная плата населения сельского поселения по всем видам коммунальных услуг определяется путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению, в данном сельском поселении. Исходными данными для определения прогнозируемой совокупной платы населения сельского поселения по всем видам коммунальных услуг являются:

  - прогнозируемые тарифы по соответствующим видам коммунальных услуг;

  - прогнозируемый спрос на коммунальные услуги для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Для определения прогнозируемых тарифов за основу был принят средневзвешенный тариф по соответствующим коммунальным ресурсам на 2023 год.

Тарифы на соответствующие коммунальные ресурсы по состоянию на 01.01.2023 года приведены в таблице.

Таблица 24. Тарифы на коммунальные ресурсы по состоянию на 2023 г.

| Коммунальный ресурс | Тариф с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. | Тариф с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. | Средневзвешенный тариф на 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, руб./кВтч | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
| Холодное водоснабжение, руб./м3 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| Горячее водоснабжение, руб./м3 | 169,80 | 169,80 | 169,80 |
| Водоотведение, руб./м3 | 35,46 | 35,46 | 35,46 |
| Тепловая энергия, руб./Гкал | 1903,34 | 1903,34 | 1903,34 |
| Плата за услугу по обращению с отходами, руб./м3 | 563,66 | 563,66 | 563,66 |

Для определения прогнозируемых тарифов был использован прогноз роста тарифов на товары (услуги) компаний инфраструктурного сектора и тарифов на услуги организаций ЖКХ по консервативному сценарию развития согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе:

по электрической энергии:

  - в 2023-2024 гг. – 10,7%;

  - в 2025 г. – 9,0%;

  - в 2026-2029 гг. – 6,7%;

  - в 2030-2032 гг. – 5,0%.

для прочих коммунальных ресурсов:

  - в 2023-2025 гг. – 6,5%;

  - в 2026-2032 гг. – 3,6 %.

Результаты определения прогнозируемой совокупной платы населения сельского поселения по всем видам коммунальных услуг представлены в таблице.

Таблица 25. Прогнозируемая совокупная плата населения за коммунальные услуги, тыс. руб.

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемая плата за электрическую энергию | 1343 | 1423 | 1510 | 1599 | 1697 |
| Прогнозируемая плата за холодное водоснабжение | 1500 | 1589 | 1686 | 1785 | 1895 |
| Прогнозируемая плата за горячее водоснабжение | 3313 | 3509 | 3724 | 3944 | 4185 |
| Прогнозируемая плата за водоотведение | 1620 | 1716 | 1821 | 1928 | 2046 |
| Прогнозируемая плата за вывоз ТКО | 6008 | 6351 | 6713 | 7096 | 7500 |
| Прогнозируемая плата за теплоснабжение | 3645 | 3853 | 4073 | 4205 | 4550 |
| Суммарная прогнозируемая плата за коммунальные услуги | 17429 | 18441 | 19527 | 20557 | 21873 |
| Год | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032г. |
| Прогнозируемая плата за электрическую энергию | 1798 | 1907 | 2020 | 2140 | 2271 |
| Прогнозируемая плата за холодное водоснабжение | 2007 | 2130 | 2254 | 2389 | 2535 |
| Прогнозируемая плата за горячее водоснабжение | 4432 | 4703 | 4981 | 5278 | 5597 |
| Прогнозируемая плата за водоотведение | 2167 | 2300 | 2436 | 2579 | 2737 |
| Прогнозируемая плата за вывоз ТКО | 7927 | 8379 | 8857 | 9362 | 9895 |
| Прогнозируемая плата за теплоснабжение | 4810 | 5084 | 5373 | 5780 | 6003 |
| Суммарная прогнозируемая плата за коммунальные услуги | 23141 | 24503 | 25921 | 27528 | 29038 |

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги, учитываются среднедушевые доходы населения в сельском поселении.

Для определения базового уровня среднедушевого дохода в Тулунском муниципальном районе был использован расчет с учетом коррекции регионального среднедушевого дохода по уровню заработной платы в Тулунском муниципальном районе.

Для расчета были использованы:

    - данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области (реальные денежные доходы населения за 2021 – 2022 годы, номинальная и реальная среднемесячная заработная плата работников организаций за 2021 – 2022 годы);

    - Доклад главы Азейского сельского поселения о деятельности главы и администрации Азейского муниципального образования и об итогах социально-экономического развития поселения за 2022 год.

Уровень среднедушевых доходов населения с учетом корректировки на 2022 год в Азейском сельском поселении составил 39285,3 руб.

Результаты определения прогнозируемого уровня среднедушевого дохода в сельском поселении, а также прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи сведены в таблице.

Таблица 26. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс. руб. | 17429 | 18441 | 19527 | 20557 | 21873 | 29038 |
| Численность населения, чел | 505 | 506 | 508 | 509 | 511 | 518 |
| Среднедушевой доход, руб. | 41 407 | 42 565 | 43 756 | 44 850 | 45971 | 52010 |
| Доля расходов на коммунальные услуги, % | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 9,0 |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи в 2021 – 2022 годы соответствует высокому уровню доступности для граждан платы за коммунальные услуги, с 2023 года и до конца действия настоящей Программы соответствует доступному уровню для граждан платы  за коммунальные услуги.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «уровень собираемости платежей» проводится путем сопоставления уровня собираемости платы за коммунальные услуги с долей расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Для определения базового уровня собираемости платежей в Тулунском муниципальном районе были использованы данные предоставленные Администрацией Тулунского муниципального района.

При определении прогнозируемого уровня собираемости платы за коммунальные услуги в сельском поселении была учтена прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи по муниципальному образованию, а также сделано допущение, что ресурсоснабжающие организации будут проводить планомерную работу по повышению уровня собираемости платы за коммунальные услуги.

Результаты определения прогнозируемого уровня собираемости платы за коммунальные услуги в сельском поселении представлены в таблице.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги н весь период действия настоящей Программы соответствует доступному уровню для граждан платы за коммунальные услуги.

Таблица 27. Уровень собираемости платы за коммунальные услуги

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги, % | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 9,0 |
| Уровень собираемости платы за коммунальные услуги, % | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» проводится путем выделения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей прогнозируемой численности населения.

Прожиточный минимум в Иркутской области в расчете на душу населения за 2023 год установлен в размере 15238,0 рублей, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-пп «Об установлении величины прожиточного минимума в Иркутской области на 2023 год».

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в сельском поселении представлены в таблице.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на весь период действия настоящей Программы соответствует доступному уровню для граждан платы за коммунальные услуги.

Таблица 28. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 505 | 506 | 508 | 509 | 511 | 518 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, чел | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» проводится путем выделения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей прогнозируемой численности населения.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно- коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по России составляет 22%.

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи был принят в соответствии с  Указом Губернатора Иркутской области от 25.11.2022 № 298-уг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на декабрь 2022 года и 2023 год».

Результаты определения доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в сельском поселении представлены в таблице.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в период 2021 – 2022 годы соответствует доступному уровню для граждан платы за коммунальные услуги, с 2023 года и до конца действия настоящей Программы соответствует недоступному уровню для граждан платы за коммунальные услуги.

Таблица 29. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 505 | 506 | 508 | 509 | 511 | 518 |
| Численность получателей субсидий, чел | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, % | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности представлены в таблице.

Таблица 30. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

| Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- |
|  | Период по годам |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | Д | Д | Д | Д | Д | Д |

Буквой «Н» обозначен недоступный уровень, буквой «Д» - доступный и буквой «В» высокий уровень   доступности.

# ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Право на субсидии имеют:

- пользователи	жилого	помещения	в	государственном	или муниципальном жилищном фонде;

- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 06 июля 2022 года № 51-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных положений законов Иркутской области» с 1 января 2023 года утрачивает силу Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года№ 116-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг с 01 января 2023 года передаются в учреждения социальной защиты населения (в Иркутском районе в ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району»).

Прогнозируемые расходы на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату коммунальных услуг представлены в таблице.

Таблица 31. Прогнозируемые расходы на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату коммунальных услуг

| Год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 505 | 506 | 508 | 509 | 511 | 518 |
| Численность получателей субсидий, чел | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Прогнозируемые расходы на предоставление субсидий из бюджета органа местного самоуправления, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |