Водозабор одиночного типа для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения с. Азей, расположенный по адресу с. Азей, ул. Привокзальная, 4б, состоит из разведочно-эксплуатационной скважины № 4785.

Расчетные размеры первого, второго и третьего поясов для водозаборной скважины №4785 приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № скважины | Наименование водозабора | Размер 1 пояса ЗСО (R1), м | Размер 2 пояса ЗСО (R2), м | Размер 3 пояса  ЗСО (R3), м |
| 4785 | Водозабор с. Азей | 50 | 78 | 550 |

Построение границ первого, второго и третьего пояса выполнялось от центра скважины окружностями с радиусами соответствующими расчетным размерам поясов ЗСО.